## Φύλλο1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια Ψυκτικών υλικών για τις ανάγκες της Παν/πολης Ιωαννίνων 2024 .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :
A/α | Είδος υλικού - προδιαγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)*(5) | (7) | (8) = (4)*(7)
1 | Αεροψυκτήρας , κύβος οροφής , συντήρησης , χωρίς αντιστάσεις , 4Hp , για ψυκτικό αέριο R422d , ενδεικτικού τύπου FRIGOPLAST SA , typ: SGO - 305 , CE . | τεμάχιο | 1 | 1250 | 1250
2 | Ανεμιστήρας Φ350 (YWF-4E-350S) αξονικός εξωτερικός , με μοτέρ 230V 50HZ 0,65A 126W 1420 rpm , με διάμετρο φτερού Φ350mm + πλέγμα Φ400mm , με διέυθυνση ροής αέρα κατά του μοτέρ (Air flow direction "V" ) να ρουφάει (S) , CE . | τεμάχιο | 3 | 100 | 300
3 | Ανεμιστήρας Φ450 (YWF-4D-450S) αξονικός εξωτερικός , με μοτέρ 380V 50HZ 1,20A 250W 1350 rpm , με διάμετρο φτερού Φ450mm + πλέγμα Φ500mm , με διέυθυνση ροής αέρα κατά του μοτέρ (Air flow direction "V" ) να ρουφάει (S) , CE . | τεμάχιο | 2 | 120 | 240
4 | Ανεμιστήρας Φ500 (YWF-4E-500S) αξονικός εξωτερικός , με μοτέρ 230V 50HZ 1,85A 420W 1300 rpm , με διάμετρο φτερού Φ500mm + πλέγμα Φ570mm , με διέυθυνση ροής αέρα κατά του μοτέρ (Air flow direction "V" ) να ρουφάει (S) , CE . | τεμάχιο | 2 | 130 | 260
5 | Ανεμιστήρας Φ500 (YWF-4D-500S) αξονικός εξωτερικός , με μοτέρ 380V 50HZ 0,90A 450W 1300 rpm , με διάμετρο φτερού Φ500mm + πλέγμα Φ570mm , με διέυθυνση ροής αέρα κατά του μοτέρ (Air flow direction "V" ) να ρουφάει (S) , CE . | τεμάχιο | 1 | 180 | 180
6 | Ανεμιστήρας Φ630 (YWF-4DE-630S) αξονικός εξωτερικός , με μοτέρ 380V 50HZ 1,8A 880W 1320 rpm , με διάμετρο φτερού Φ630mm + πλέγμα Φ740mm , με διέυθυνση ροής αέρα κατά του μοτέρ (Air flow direction "V" ) να ρουφάει (S) , CE . | τεμάχιο | 6 | 230 | 1380
7 | Ανιχνευτής διαρροών σε μορφή σπρέυ με χειροκίνητη αντλία , για διαρροές σε ψυκτικά υγρά , 500ml / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Carlyloc , CE . | τεμάχιο | 5 | 12 | 60
8 | Ανταλλακτικό Orifice Νο 03 , για εκτονωτική βαλβίδα Danfoss , CE . | τεμάχιο | 3 | 20 | 60
9 | Βόρακας HARRIS για χαλκοκολλήσεις 100 gr/τεμάχιο . | τεμάχιο | 1 | 5 | 5
10 | Δείκτης ροής ψυκτικού υγρού 1/2" , βιδωτός με ρακόρ , CE . | τεμάχιο | 1 | 10 | 10
11 | Δείκτης ροής ψυκτικού υγρού 1/4" , βιδωτός με ρακόρ , CE . | τεμάχιο | 1 | 10 | 10
12 | Δείκτης ροής ψυκτικού υγρού 3/8" , βιδωτός με ρακόρ , CE . | τεμάχιο | 3 | 10 | 30
13 | Διακόπτης ροής ( Flow switch ) 1" , για ψυκτικά υγρά , Siemens QVE 1900 , CE . | τεμάχιο | 3 | 170 | 510
14 | Διαφορικός πρεσσοστάτης αέρα , Siemens HNAC QBM 81-3 , 080918 , 1(0,5)A / 250~ , +20…300Pa , IP54 , CE . | τεμάχιο | 5 | 60 | 300
15 | Διαφορικός πρεσσοστάτης αέρα , Siemens HNAC QBM 81-5 , 090227 , 1(0,5)A / 250~ , +50…500Pa , IP54 , CE . | τεμάχιο | 2 | 60 | 120
16 | Διαφορικός πρεσσοστάτης νερού , SFS-105-M1 G1/4" , 250VA - 10(3)A , -20…+100˚C , IP40 , CE . | τεμάχιο | 1 | 120 | 120
17 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός , με μία (1) έξοδο , για σύνδεση σε πάνελ (με οπή 71Χ29mm) , με προστασία εμπρός IP65 , θερμοκρασία απο -50...+105 ˚C , 230V~ ±10% , 50/60 ΗΖ , ενδεικτικού τύπου RANCO R102 , CE . | τεμάχιο | 5 | 45 | 225
18 | Θερμοστάτης απόψυξης ηλεκτρονικός , με 3 ρελέ και 2 αισθητήρια , για σύνδεση σε πάνελ (με οπή 71Χ29mm) , με προστασία εμπρός IP65 , θερμοκρασία απο -50...+120 ˚C , 230V ±10% , 50/60 ΗΖ , ενδεικτικού τύπου LAE AT2-5BS 4E-G , CE . | τεμάχιο | 2 | 80 | 160
19 | Θερμοστάτης χώρου , για 2-σωλήνια fan coils , με επιλογέα θέρμανση/ψύξη και επιλογέα 0-1-2-3 ταχυτήτων ανεμιστήρα , 230V AC , περιστροφική ρύθμιση θερμοκρασίας 0-30˚C , επίτοιχος , ενδεικτικού τύπου Siemens RAB 11 , CE . | τεμάχιο | 2 | 25 | 50
20 | Ιμάντας βιομηχανικός SPA 1060 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 3 | 10 | 30
21 | Ιμάντας βιομηχανικός SPA 1090 CL με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 6 | 12 | 72
22 | Ιμάντας βιομηχανικός SPA 1950 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 5 | 12 | 60
23 | Ιμάντας βιομηχανικός SPB 1600 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 6 | 15 | 90
24 | Ιμάντας βιομηχανικός SPB 1800 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 6 | 18 | 108
25 | Ιμάντας βιομηχανικός SPZ 1077 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 3 | 10 | 30
26 | Ιμάντας βιομηχανικός SPZ 1462 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 3 | 12 | 36
27 | Ιμάντας βιομηχανικός SPZ 1470 με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης. | τεμάχιο | 6 | 12 | 72
28 | Ιμάντας βιομηχανικός 13mm Χ 1075mm ή Α 42+1/2" σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 3 | 12 | 36
29 | Ιμάντας βιομηχανικός 13mm Χ 1090mm ή Α 43" σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 6 | 12 | 72
30 | Ιμάντας βιομηχανικός 13mm Χ 1680mm ή Α 66" σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 10 | 15 | 150
31 | Ιμάντας βιομηχανικός 13mm Χ 1860mm ή Α 73 σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 3 | 15 | 45
32 | Ιμάντας βιομηχανικός 17mm Χ 1320mm ή Β 52 σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 10 | 15 | 150
33 | Ιμάντας βιομηχανικός 17mm Χ 1350mm ή Β 53 σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 10 | 15 | 150
34 | Ιμάντας βιομηχανικός 17mm Χ 1650mm ή Β 65 σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 10 | 18 | 180
35 | Ιμάντας βιομηχανικός 17mm Χ 1725mm ή Β 68 σε ίντσες , με τραπεζοειδή διατομή , για μεταφορά κίνησης . | τεμάχιο | 10 | 18 | 180
36 | Μονωτικό σωλήνων εύκαμπτο , από συνθετικό καουτσούκ , για εφαρμογές κλιματισμού ψύξης θέρμανσης , διαστάσεων 9mm X 22mm (πάχος μόνωσης Χ εσωτερική διάμετρος) , για σωλήνα 1/2" , σε τεμάχια μήκους 2m και συσκευασμένα σε κουτί , CE . | μέτρο | 134 | 2.1 | 281.4
37 | Μονωτικό σωλήνων εύκαμπτο , από συνθετικό καουτσούκ , για εφαρμογές κλιματισμού ψύξης θέρμανσης , διαστάσεων 9m X 28mm (πάχος μόνωσης Χ εσωτερική διάμετρος) , για σωλήνα 3/4" , σε τεμάχια μήκους 2m και συσκευασμένα σε κουτί , CE . | μέτρο | 100 | 2.2 | 220
38 | Μονωτικό σωλήνων εύκαμπτο , από συνθετικό καουτσούκ , για εφαρμογές κλιματισμού ψύξης θέρμανσης , διαστάσεων 9mm X 35mm (πάχος μόνωσης Χ εσωτερική διάμετρος) , για σωλήνα 1" , σε τεμάχια μήκους 2m και συσκευασμένα σε κουτί , CE . | μέτρο | 80 | 2.3 | 184
39 | Μονωτικό σωλήνων εύκαμπτο , από συνθετικό καουτσούκ , για εφαρμογές κλιματισμού ψύξης θέρμανσης , διαστάσεων 9mm X 42mm (πάχος μόνωσης Χ εσωτερική διάμετρος) , για σωλήνα 1+1/4" , σε τεμάχια μήκους 2m και συσκευασμένα σε κουτί , CE . | μέτρο | 72 | 2.6 | 187.2
40 | Μονωτικό σωλήνων εύκαμπτο , από συνθετικό καουτσούκ , για εφαρμογές κλιματισμού ψύξης θέρμανσης , διαστάσεων 9mm X 54mm (πάχος μόνωσης Χ εσωτερική διάμετρος) , για σωλήνα 2" , σε τεμάχια μήκους 2m και συσκευασμένα σε κουτί , CE . | μέτρο | 42 | 2.8 | 117.6
41 | Μοτέρ ηλεκτρικό βάνας ( Σερβομοτέρ ) , AC/DC 24V , Y:DC 0…10V , 5,3VA , Siemens SAS61.03 , CE . | τεμάχιο | 2 | 240 | 480
42 | Μοτέρ ηλεκτρικό βάνας ( Σερβομοτέρ ) , AC/DC 24V , Y:DC 0…10V , 8,0VA , IP54 Class2 , Siemens SAX61.03 , CE . | τεμάχιο | 2 | 440 | 880
43 | Μοτέρ ηλεκτρικό τρίοδης βάνας ( Σερβομοτέρ ) , Siemens Acvatix SSC 61 US LISTED 197N , AC/DC 24V , DC 0…10V , 50/60HZ , 2VA , CE. | τεμάχιο | 6 | 200 | 1200
44 | Πιεσοστάτης διπλός , υψηλής-χαμηλής με auto reset ,χρησιμοποιείται σαν αυτοματισμός ασφαλείας (για πιθανή διαρροή φρέον , προστασία ενάντια στον πάγο , για οριοθέτηση χαμηλής-υψηλής πίεσης) , με συνδέσεις 1/4" flare αρσενικές , ενδεικτικού τύπου Ranco 017H-4701 L.P./H.P. , CE . | τεμάχιο | 5 | 40 | 200
45 | Πιεσοστάτης διπλός , υψηλής-χαμηλής με manual reset ,χρησιμοποιείται σαν αυτοματισμός ασφαλείας (για πιθανή διαρροή φρέον , προστασία ενάντια στον πάγο , για οριοθέτηση χαμηλής-υψηλής πίεσης) , με συνδέσεις 1/4" flare αρσενικές , ενδεικτικού τύπου Ranco 017H-4705 L.P./H.P. , CE . | τεμάχιο | 5 | 40 | 200
46 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας με μεταλλικό περίβλημα 30 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 20 | 6 | 120
47 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 30 μf +1,5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
48 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 30 μf + 6 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
49 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 35 μf + 1,5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
50 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 35 μf + 5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
51 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 40 μf + 1,5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
52 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 40 μf + 5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
53 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 45 μf + 2,5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
54 | Πυκνωτής μονίμου λειτουργίας διπλός (για σύνδεση με συμπιεστή και ανεμιστήρα , με μεταλλικό περίβλημα 45 μf + 5 μf / 400V ±10% και τετραπλά άκρα σύνδεσης , CE . | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
55 | Ρακόρ 1/2" για ψυκτική χαλκοσωλήνα 1/2" , ορειχάλκινο. | τεμάχιο | 20 | 3 | 60
56 | Ρακόρ 1/4" για ψυκτική χαλκοσωλήνα 1/4" , ορειχάλκινο. | τεμάχιο | 20 | 2.8 | 56
57 | Ρακόρ 3/8" για ψυκτική χαλκοσωλήνα 3/8" , ορειχάλκινο. | τεμάχιο | 20 | 2.8 | 56
58 | Ρακόρ 5/8" για ψυκτική χαλκοσωλήνα 5/8" , ορειχάλκινο. | τεμάχιο | 20 | 3.5 | 70
59 | Συμπιεστής , ενδεικτικού τύπου Bitzer 2FC-32Y-405 ,CE . | τεμάχιο | 1 | 1400 | 1400
60 | Φίλτρο αεραγωγού κλιματιστικής μονάδας , με περιμετρικό πλαίσιο γαλβανιζέ 48mm , αμφίπλευρα με πλέγμα Ζικ-Ζακ , διαστάσεων 287mm Χ 287mm Χ 48mm , κλάση φίλτρου G3 κατά EN 779 80 ≤ Am < 90 , CE . | τεμάχιο | 3 | 12 | 36
61 | Φίλτρο αεραγωγού κλιματιστικής μονάδας , με περιμετρικό πλαίσιο γαλβανιζέ 48mm , αμφίπλευρα με πλέγμα Ζικ-Ζακ , διαστάσεων 287mm Χ 490mm Χ 48mm , κλάση φίλτρου G3 κατά EN 779 80 ≤ Am < 90 , CE . | τεμάχιο | 3 | 15 | 45
62 | Φίλτρο αεραγωγού κλιματιστικής μονάδας , με περιμετρικό πλαίσιο γαλβανιζέ 48mm , αμφίπλευρα με πλέγμα Ζικ-Ζακ , διαστάσεων 287mm Χ 592mm Χ 48mm , κλάση φίλτρου G3 κατά EN 779 80 ≤ Am < 90 , CE . | τεμάχιο | 15 | 15 | 225
63 | Φίλτρο αεραγωγού κλιματιστικής μονάδας , με περιμετρικό πλαίσιο γαλβανιζέ 48mm , αμφίπλευρα με πλέγμα Ζικ-Ζακ , διαστάσεων 592mm Χ 592mm Χ 48mm , κλάση φίλτρου G3 κατά EN 779 80 ≤ Am < 90 , CE . | τεμάχιο | 15 | 18 | 270
64 | Φίλτρο σακούλας (σακόφιλτρο) αεραγωγού κλιματιστικής μονάδας , με πλαίσιο γαλβανιζέ , διαστάσεων πλάτος-μήκος-βάθος σακούλας 287mm Χ 287mm Χ 535mm , κατηγορία φίλτρου F7 , κατά EN779 , 80 ≤ Em < 90 , CE | τεμάχιο | 2 | 25 | 50
65 | Φίλτρο σακούλας (σακόφιλτρο) αεραγωγού κλιματιστικής μονάδας , με πλαίσιο γαλβανιζέ , διαστάσεων πλάτος-μήκος-βάθος σακούλας 287mm Χ 490mm Χ 535mm , κατηγορία φίλτρου F7 , κατά EN779 , 80 ≤ Em < 90 , CE | τεμάχιο | 2 | 30 | 60
66 | Ψυκτικό υγρό R-422D , σε επαναπληρούμενη φιάλη 12Kgr , CE . Το ψυκτικό υγρό θα τοποθετηθεί σε φιάλες οι οποίες βρίσκονται στην αποθήκη Συντήρησης (χρειάζονται έλεγχο ασφαλείας) . | κιλό | 150 | 65 | 9750
67 | Ψυκτικό υγρό R407 C σε επαναπληρούμενη φιάλη 12Kgr , CE . Το ψυκτικό υγρό θα τοποθετηθεί σε φιάλες οι οποίες βρίσκονται στην αποθήκη Συντήρησης (χρειάζονται έλεγχο ασφαλείας) . | κιλό | 120 | 50 | 6000
|  |  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τoν προϋπολογισμό) |  | 29199.2 | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 7007.81 | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 36207.01 | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
Ιωάννινα ____ / _____ / 2024
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Παρατήρηση:
Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προυπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).
Ιωάννινα 26/03/2024
| Ο |  |  |  |  | Θεωρήθηκε
| συντάκτης |  |  |  |  | Η Προϊσταμένη
| Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης |  |  |  |  | Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθανάσιος Ζέρβας | [5 empty] | Σταματία Πασιά
Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. | [5 empty] | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός