|  |  |
| --- | --- |
| uoi1[1] |  |
|  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** **ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ** **………………………………………………………..** **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** **…………………………………………………** **Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ** **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** |  |
|  **Πληροφορίες : ΚΑΚΑΪΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ** **Τηλέφωνο : 26510 07306** **e-mail :** **supplies@uoi.gr** | **Προς:****Κάθε ενδιαφερόμενο** |

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

# (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

 Σε συνέχεια της Απόφασης Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αρ. πρωτ. 679/10-01-2025 (ΑΔΑΜ:25REQ016232537, ΑΔΑ:ΨΣΟΣ469Β7Η-ΛΒΙ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «**Ξυλουργικές εργασίες – επισκευές στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων για τα έτη 2025-2026»,** CPV:45422100-2 συνολικού προϋπολογισμού **17.620,40€ με ΦΠΑ 24%** (14.210,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%)**.**

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ.Α.Ε. 0863Α.

 Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφορά σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις

**18/02/2025 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.**

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η **αίτηση συμμετοχής** (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**), η οποία συνοδεύει τον φάκελο προσφοράς, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω

ημερομηνία και ώρα.

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από currier να δίδεται η σχετική οδηγία για υποβολή της αίτησης στο πρωτόκολλο.

 Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα εξής:

|  |
| --- |
| **Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων****Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης****Τμήμα Προμηθειών** «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. **…………./…..-…-2025**.»«**Ξυλουργικές εργασίες – επισκευές στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων για τα έτη 2025-2026»** |

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: [https://www.uoi.gr](https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/anakoinoseis/)

 Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) στις

**18/02/2025 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 Π.Μ..**

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

1. Δήλωση συμμόρφωσης
2. Οικονομική προσφορά
3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

 Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

 Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ** |
| Συνημμένα* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
* Δήλωση συμμόρφωσης
* Έντυπο οικονομικής προσφοράς
* Προϋπολογισμός
 |  **ΑΝΝΑ Κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

|  |
| --- |
| **ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** |
|  | **ΠΡΟΣ ΤΟ****ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****ΙΩΑΝΝΙΝΑ** |
|  |  |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  | Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση «**Ξυλουργικές εργασίες – επισκευές στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων για τα έτη 2025-2026»** προϋπολογισμού **17.620,40€ με ΦΠΑ 24%** (14.210,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%). |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΦΜ: |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  |
| FAX:  |
| e-mail:  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  | Ο ΑΙΤΩΝ |
|  |  |
|  | (Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος) |

#

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

1. **Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών**

Αντικείμενο είναι η υλοποίηση ξυλουργικών εργασιών στην Παν/πολη Ιωαννίνων για την επισκευή ή/και την ενίσχυση της ασφάλειας ξύλινων κουφωμάτων, την επιδιόρθωση πόμολων κλειδαριών μύλων σε ξύλινες πόρτες , ξύλινων καθισμάτων ή πάγκων, καθώς και την επισκευή ξύλινων στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου (παγκάκια κ.τ.λ.).

1. **Τρόπος και χρόνος υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών**

Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά, όταν προκύπτει η ανάγκη από τη λειτουργία της Παν/πολης ή τα αιτήματα των χρηστών και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης.

Όταν με βάση τα παραπάνω, απαιτείται η εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων εργασιών, το Παν/μιο ειδοποιεί τον ανάδοχο με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με fax ή τηλεφωνικά).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την ανατεθείσα εργασία μέχρι και την επόμενη ημέρα, από την ημέρα ανάθεσής της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε δύναται να πραγματοποιήσει την εργασία στον χρόνο αυτόν, οφείλει εγγράφως στο ίδιο χρονικό διάστημα να ενημερώσει την υπηρεσία αναφέροντας τους αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους δεν εκτέλεσε την εργασία.

Ειδικά για την παραβίαση κλειδαριάς ή επισκευή ξύλινης πόρτας για λόγους ασφάλειας ανθρώπων και χώρων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε μία ώρα από την ανάθεση της εργασίας.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Χαρακτηριστικό** | **Υποχρεωτική απαίτηση** | **Απάντηση προσφέροντος** |
| Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν. | Ναι |  |
| Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος εργασιών ή υλικών-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς . | Ναι |  |
| Ο προσφέρων συμφωνεί με τον τρόπο και χρόνο υλοποίησης των εργασιών, όπως αυτά καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή: οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με χρόνο ανταπόκρισης αυτόν που ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. | Ναι |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025** |
|  | (ημερομηνία συμπλήρωσης) |
|  | **Ο προσφέρων** |
|  | (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος εργασίας ή υλικού - προδιαγραφή | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη μερική | Δαπάνη ολική |
| .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. |
| 1 | Αντικατάσταση ή επισκευή κλειδαριάς ξύλινης πόρτας (περιλαμβάνονται εργασίες : αντικατάσταση κλειδαριάς , αντικατάσταση μύλου , αντικατάσταση πόμολου). | τεμάχιο | 350 | 12,00 | 4.200,00 |   |
| 2 | Παραβίαση κλειδαριάς κλειδωμένης ξύλινης πόρτας (περιλαμβάνονται εργασίες : παραβίαση μύλου , αντικατάσταση μύλου , αντικατάσταση κλειδαριάς) | τεμάχιο | 70 | 18,00 | 1.260,00 |   |
| 3 | Επισκευή ξύλινης πόρτας (περιλαμβάνονται εργασίες : Επισκευή , ρύθμιση ή αντικατάσταση μεντεσέδων πόρτας ( σετ ), πλάνισμα πόρτας , επισκευή ή ρύθμιση ή αντικατάσταση αυτόματου μηχανισμού κλεισίματος πόρτας, επισκευή ξύλινης επιφάνειας πόρτας ή κασώματος λόγω βανδαλισμού). | τεμάχιο | 50 | 13,00 | 650,00 |   |
| 4 | Αντικατάσταση κλειδαριάς μεσόπορτας (με χοντρό κλειδί ) , με κλειδαριά ασφαλείας . | τεμάχιο | 10 | 15,00 | 150,00 |   |
| 5 | Επισκευή πόρτας ντουλαπιού-συρταριού (περιλαμβάνονται εργασίες: ρύθμιση ή αντικατάσταση μεντεσέδων , αντικατάσταση κλειδαριάς). | τεμάχιο | 50 | 12,00 | 600,00 |   |
| 6 | Τοποθέτηση θηκών υγιεινής σε WC (χαρτοθήκη, σαπουνοθήκη κ.τ.λ). | τεμάχιο | 5 | 12,00 | 60,00 |   |
| 7 | Τοποθέτηση σύρτη ασφαλείας εσωτερικά σε ξύλινη πόρτα κυρίως των WC . | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |   |
| 8 | Τοποθέτηση κάδρων ή διαφανειών παντός τύπου σε τοίχο . | τεμάχιο | 20 | 10,00 | 200,00 |   |
| 9 | Τοποθέτηση κλειδαριάς συρόμενων τζαμιών (σε πίνακες ανακοινώσεων) . | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |   |
| 10 | Τοποθέτηση ειδικών ακίδων σε πρεβάζια παραθύρων για απομάκρυνση πουλιών . | τρέχον μέτρο | 5 | 12,00 | 60,00 |   |
| 11 | Τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας ονομάτων σε πόρτες γραφείων ή στον τοίχο . | τεμάχιο | 20 | 10,00 | 200,00 |   |
| 12 | Τοποθέτηση-πάκτωμα σε τοίχο πίνακα παντός τύπου . Αφορά πίνακες διδασκαλίας με κιμωλία , με μαρκαδόρο ή πίνακες ανακοινώσεων με τζάμι ή χωρίς , ανεξαρτήτως μεγέθους και περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης νέου πίνακα ή αφαίρεσης μεταφοράς και επανατοποθέτησης παλαιού πίνακα σε άλλη θέση . | τεμάχιο | 15 | 18,00 | 270,00 |   |
| 13 | Τοποθέτηση κάλπης και παραβάν σε χώρους διενέργειας εκλογών ( εκλογές Προέδρων , Κοσμητόρων , Φοιτητικές , Πρυτανικές ) . Περιλαμβάνεται μεταφορά καλπών - παραβάν , τοποθέτηση πριν την διενέργεια των εκλογών και επιστροφή τους στην αποθήκη , μετά το πέρας των εκλογών . | τεμάχιο | 20 | 17,00 | 340,00 |   |
| 14 | Τοποθέτηση επίτοιχης κρεμάστρας ή αντικατάσταση σετ σπασμένων δίχαλων της κρεμάστρας ή επισκευή σετ στηριγμάτων συγκράτησης βέργας κρεμαστρών ντουλάπας δωματίου . | τεμάχιο | 30 | 12,00 | 360,00 |   |
| 15 | Αντικατάσταση ραφιού σε ξύλινη βιβλιοθήκη λόγω φθοράς . | τετραγωνικό μέτρο | 8 | 40,00 | 320,00 |   |
| 16 | Επισκευή ξύλινου παταριού ή ξύλινου εδράνου αιθουσών διδασκαλίας . | τετραγωνικό μέτρο | 5 | 50,00 | 250,00 |   |
| 17 | Τοποθέτηση ξύλινου ντουλαπιού ή μεταφορά σε άλλο χώρο . | τεμάχιο | 10 | 17,00 | 170,00 |   |
| 18 | Τοποθέτηση περσίδας ή κουρτινόξυλου σε παράθυρο . Περιλαμβάνονται εργασίες : αποξίλωση παλαιού (εάν υπάρχει) και τοποθέτηση νέου , στήριξη πεσμένης περσίδας ή κουρτινόξυλου . | τεμάχιο | 10 | 15,00 | 150,00 |   |
| 19 | Επισκευή κρεβατιού ( σύσφιξη κλειδιών, αντικατάσταση αυτών). | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |   |
| 20 | Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση γραφείου . | τεμάχιο | 10 | 35,00 | 350,00 |   |
| 21 | Επισκευή ξύλινης επιφάνειας τραπεζοθρανίων (πλάτης-καθίσματος) ή θρανίων , σε αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθεάτρων . | τεμάχιο | 80 | 12,00 | 960,00 |   |
| 22 | Κατασκευή ξύλινης επιφάνειας τραπεζοθρανίων (πλάτης-καθίσματος) ή θρανίων , σε αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθεάτρων . | τετραγωνικό μέτρο | 10 | 50,00 | 500,00 |   |
| 23 | Κατασκευή ξύλινου ντουλαπιού , διαστάσεων 85cm ύψος και 60cm βάθος , με δύο εσωτερικά ράφια , από μελαμίνη 18mm . | τρέχον μέτρο | 6 | 220,00 | 1.320,00 |   |
| 24 | Κατασκευή πρεσσαριστής ξύλινης πόρτας 90cm X 220cm . | τεμάχιο | 2 | 240,00 | 480,00 |   |
| 25 | Κατασκευή πάγκου ύψους 85cm και βάθους 60cm , με καπάκι μελαμίνης 40mm , με ντουλάπια και πόρτες και δυο εσωτερικά ράφια από μελαμίνη 18mm . | τρέχον μέτρο | 4 | 250,00 | 1.000,00 |   |
|  |  |  |  | Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) | 14.210,00 |
|  |  |   |  | Φ.Π.Α. 24% | 3.410,40 |
|  |  |  |  | Σύνολο (με Φ.Π.Α.) | 17.620,40 |
|  |  |  |  |

Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/α** | **Είδος εργασίας ή υλικού - προδιαγραφή** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | **Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)** | **Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)** |
| **(1)** | **`** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6) = (4)\*(5)** | **(7)** | **(8) = (4)\*(7)** |
| 1 | Αντικατάσταση ή επισκευή κλειδαριάς ξύλινης πόρτας (περιλαμβάνονται εργασίες : αντικατάσταση κλειδαριάς , αντικατάσταση μύλου , αντικατάσταση πόμολου). | τεμάχιο | 350 | 12,00 | 4.200,00 |   |   |
| 2 | Παραβίαση κλειδαριάς κλειδωμένης ξύλινης πόρτας (περιλαμβάνονται εργασίες : παραβίαση μύλου , αντικατάσταση μύλου , αντικατάσταση κλειδαριάς) | τεμάχιο | 70 | 18,00 | 1.260,00 |   |   |
| 3 | Επισκευή ξύλινης πόρτας (περιλαμβάνονται εργασίες : Επισκευή , ρύθμιση ή αντικατάσταση μεντεσέδων πόρτας ( σετ ), πλάνισμα πόρτας , επισκευή ή ρύθμιση ή αντικατάσταση αυτόματου μηχανισμού κλεισίματος πόρτας, επισκευή ξύλινης επιφάνειας πόρτας ή κασώματος λόγω βανδαλισμού). | τεμάχιο | 50 | 13,00 | 650,00 |   |   |
| 4 | Αντικατάσταση κλειδαριάς μεσόπορτας (με χοντρό κλειδί ) , με κλειδαριά ασφαλείας . | τεμάχιο | 10 | 15,00 | 150,00 |   |   |
| 5 | Επισκευή πόρτας ντουλαπιού-συρταριού (περιλαμβάνονται εργασίες: ρύθμιση ή αντικατάσταση μεντεσέδων , αντικατάσταση κλειδαριάς). | τεμάχιο | 50 | 12,00 | 600,00 |   |   |
| 6 | Τοποθέτηση θηκών υγιεινής σε WC (χαρτοθήκη, σαπουνοθήκη κ.τ.λ). | τεμάχιο | 5 | 12,00 | 60,00 |   |   |
| 7 | Τοποθέτηση σύρτη ασφαλείας εσωτερικά σε ξύλινη πόρτα κυρίως των WC . | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |   |   |
| 8 | Τοποθέτηση κάδρων ή διαφανειών παντός τύπου σε τοίχο . | τεμάχιο | 20 | 10,00 | 200,00 |   |   |
| 9 | Τοποθέτηση κλειδαριάς συρόμενων τζαμιών (σε πίνακες ανακοινώσεων) . | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |   |   |
| 10 | Τοποθέτηση ειδικών ακίδων σε πρεβάζια παραθύρων για απομάκρυνση πουλιών . | τρέχον μέτρο | 5 | 12,00 | 60,00 |   |   |
| 11 | Τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας ονομάτων σε πόρτες γραφείων ή στον τοίχο . | τεμάχιο | 20 | 10,00 | 200,00 |   |   |
| 12 | Τοποθέτηση-πάκτωμα σε τοίχο πίνακα παντός τύπου . Αφορά πίνακες διδασκαλίας με κιμωλία , με μαρκαδόρο ή πίνακες ανακοινώσεων με τζάμι ή χωρίς , ανεξαρτήτως μεγέθους και περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης νέου πίνακα ή αφαίρεσης μεταφοράς και επανατοποθέτησης παλαιού πίνακα σε άλλη θέση . | τεμάχιο | 15 | 18,00 | 270,00 |   |   |
| 13 | Τοποθέτηση κάλπης και παραβάν σε χώρους διενέργειας εκλογών ( εκλογές Προέδρων , Κοσμητόρων , Φοιτητικές , Πρυτανικές ) . Περιλαμβάνεται μεταφορά καλπών - παραβάν , τοποθέτηση πριν την διενέργεια των εκλογών και επιστροφή τους στην αποθήκη , μετά το πέρας των εκλογών . | τεμάχιο | 20 | 17,00 | 340,00 |   |   |
| 14 | Τοποθέτηση επίτοιχης κρεμάστρας ή αντικατάσταση σετ σπασμένων δίχαλων της κρεμάστρας ή επισκευή σετ στηριγμάτων συγκράτησης βέργας κρεμαστρών ντουλάπας δωματίου . | τεμάχιο | 30 | 12,00 | 360,00 |   |   |
| 15 | Αντικατάσταση ραφιού σε ξύλινη βιβλιοθήκη λόγω φθοράς . | τετραγωνικό μέτρο | 8 | 40,00 | 320,00 |   |   |
| 16 | Επισκευή ξύλινου παταριού ή ξύλινου εδράνου αιθουσών διδασκαλίας . | τετραγωνικό μέτρο | 5 | 50,00 | 250,00 |   |   |
| 17 | Τοποθέτηση ξύλινου ντουλαπιού ή μεταφορά σε άλλο χώρο . | τεμάχιο | 10 | 17,00 | 170,00 |   |   |
| 18 | Τοποθέτηση περσίδας ή κουρτινόξυλου σε παράθυρο . Περιλαμβάνονται εργασίες : αποξίλωση παλαιού (εάν υπάρχει) και τοποθέτηση νέου , στήριξη πεσμένης περσίδας ή κουρτινόξυλου . | τεμάχιο | 10 | 15,00 | 150,00 |   |   |
| 19 | Επισκευή κρεβατιού ( σύσφιξη κλειδιών, αντικατάσταση αυτών). | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |   |   |
| 20 | Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση γραφείου . | τεμάχιο | 10 | 35,00 | 350,00 |   |   |
| 21 | Επισκευή ξύλινης επιφάνειας τραπεζοθρανίων (πλάτης-καθίσματος) ή θρανίων , σε αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθεάτρων . | τεμάχιο | 80 | 12,00 | 960,00 |   |   |
| 22 | Κατασκευή ξύλινης επιφάνειας τραπεζοθρανίων (πλάτης-καθίσματος) ή θρανίων , σε αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθεάτρων . | τετραγωνικό μέτρο | 10 | 50,00 | 500,00 |   |   |
| 23 | Κατασκευή ξύλινου ντουλαπιού , διαστάσεων 85cm ύψος και 60cm βάθος , με δύο εσωτερικά ράφια , από μελαμίνη 18mm . | τρέχον μέτρο | 6 | 220,00 | 1.320,00 |   |   |
| 24 | Κατασκευή πρεσσαριστής ξύλινης πόρτας 90cm X 220cm . | τεμάχιο | 2 | 240,00 | 480,00 |   |   |
| 25 | Κατασκευή πάγκου ύψους 85cm και βάθους 60cm , με καπάκι μελαμίνης 40mm , με ντουλάπια και πόρτες και δυο εσωτερικά ράφια από μελαμίνη 18mm . | τρέχον μέτρο | 4 | 250,00 | 1.000,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | **14.210,00** | **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)** |  |
|  |  | **Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | **3.410,40** | **Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)** |  |
|  |  | **Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | **17.620,40** | **Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)** |  |

Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)